SOLARCENTER Bretzenheim

Stefanie und Eric Wilhelm GbR

In den Zehn Morgen 33

55559 Bretzenheim

Tel. 0671/920 80 80

Leistungsübersicht Standardwartung

| Unterkonstruktion |  |
| --- | --- |
| Sichtkontrolle | ( |
| Überprüfung der Festigkeit | ( |
| Feststellung von Dachbeschädigungen soweit erkennbar | ( |
| Solarmodule |  |
| Prüfung der Module auf mechanische Beschädigung | ( |
| Wechselrichter |  |
| Überprüfung Betriebsstatus | ( |
| Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen | ( |
| Reinigung (Lüfter und Elektronik) | ( |
| Steckkontakte und Anschlüsse auf saubere Verbindung prüfen | ( |
| Arbeiten gemäß Herstellerangabe zur Erhaltung der Garantie / Gewährleistungen | ( |
| Firmenware-Update gemäß Herstellerangaben | ( |
| Optimierung der Einstellungen am Wechselrichter | ( |
| DC Kabel |  |
| Visuelle Prüfung auf Beschädigungen, z.B. Tierbiss | ( |
| DC Verbindungen am Wechselrichter auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen | ( |
| Zähler und Verteiler |  |
| Überprüfung der Sicherungsorgane | ( |
| Kabel auf festen Anschluss prüfen | ( |
| Klemmverbindungen auf festen Sitz prüfen | ( |
| Varistoren auf Auflösung prüfen | ( |
| Kabeleinführungen überprüfen | ( |
| Messungen |  |
| Isolationsmessungen | ( |
| Schleifenimpedanzmessung | ( |
| Leerlaufspannung der Strings | ( |
| Kurzschluss-Strom | ( |
| Vergleichsmessung der Modulstränge | ( |
| Dokumentation |  |
| Messprotokoll über ausgeführte Messungen / Wartungsprotokoll | ( |